## Registro aparatos sanitarios
ID | # ID de la encuesta | # ID del aparato (marcarlo con este número en el sitio) | Ubicación (p.ej. Baño de niñas planta baja) | Usuarios | ¿Dispone de agua? | Tipo de aparato | Número de tomas de agua en lavamanos colectivo | ¿Dispone de jabón? | ¿Dispone de solución de secado de manos? | Longitud de urinario de canal (en metros) | ¿Es privado, es decir, cuenta con puertas que pueden cerrarse desde dentro y no hay agujeros importantes en la estructura? | Estado de funcionamiento | Limpieza (solo inodoro o letrina) | ¿Dispone de papel higiénico (u otro material para la limpieza anal culturalmente adecuado)? | ¿Dispone de iluminación en buen estado? (solo inodoro o letrina) | ¿Es accesible para los niños y niñas con discapacidades? | ¿Es accesible para los niños y niñas más pequeños? | Propuesta de rehabilitación (seleccionar todas las opciones pertinentes y detallar en "Otras" si es necesario) | Observaciones (opcional) | Fotos (opcional)
1 | EC05322-1 | 1 | Entrada, junto a papelería | Todos en la escuela | Sí | Medidor de agua | [9 empty] | No | No | Reparación; | No marca la lectura de consumos
2 | EC05322-1 | 2 | Junto a cancha de cesped | Todos en la escuela | No | Bomba y Cisterna | [9 empty] | No | No | Rehabilitación completa; | Sistema de bombeo antiguo, la cisterna no funciona
3 | EC05322-1 | 3 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Rehabilitar separación; | Cambio de separaciones
4 | EC05322-1 | 4 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Colocación de llave de agua y colocación de separaciones; | Colocación de llave de agua y colocación de separaciones
5 | EC05322-1 | 5 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Colocación de llave y separaciones; | Colocación de llave y separaciones
6 | EC05322-1 | 6 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Colocación de llaves de agua y colocación de separación; | Colocación de llaves de agua y colocación de separación
7 | EC05322-1 | 7 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Colocación de separaciones; | Colocación de separaciones
8 | EC05322-1 | 8 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Colocación de separaciones;
9 | EC05322-1 | 9 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
10 | EC05322-1 | 10 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
11 | EC05322-1 | 11 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Algo limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
12 | EC05322-1 | 12 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
13 | EC05322-1 | 13 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
14 | EC05322-1 | 14 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;
15 | EC05322-1 | 15 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | No | Reemplazar el aparato sanitario;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Cambio de asiento y tapa de inodoro;
16 | EC05322-1 | 16 | Baño de niños, junto a piscina | Sólo niños | Sí | Lavamanos colectivo | 3 | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;
17 | EC05322-1 | 17 | Baño de niñas, junto a piscina | Sólo niñas | Sí | Lavamanos colectivo | 4 | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;
18 | EC05322-1 | 18 | Baño de niñas, junto a piscina | Sólo niñas | Sí | Lavamanos colectivo | 4 | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;
19 | EC05322-1 | 19 | Baño de niñas, junto a piscina | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;
20 | EC05322-1 | 20 | Baño de niñas, junto a piscina | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | Sí | Sí | No | No | No requiere rehabilitación;
21 | EC05322-1 | 21 | Baño de niñas, junto a piscina | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
22 | EC05322-1 | 22 | Baño de niñas, junto a piscina | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | Sí | Sí | No | No | No requiere rehabilitación;
23 | EC05322-1 | 23 | Baño de niñas, junto a piscina | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda; | Desmanchar baldosas
24 | EC05322-1 | 24 | Baño de niñas, junto a piscina | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;
25 | EC05322-1 | 25 | Baño de niñas, junto a piscina | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;
26 | EC05322-1 | 26 | Baño de niñas, junto a piscina | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;
27 | EC05322-1 | 27 | Baño de niñas, junto a piscina | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Limpio | No | No | No | No | Reemplazar el aparato sanitario; | El inodoro no dispone de asiento
28 | EC05322-1 | 28 | Bomba y cisterna junto a piscina | Todos en la escuela | Sí | Bomba y cisterna | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Mantenimiento de bomba ; | La bomba ha sido reparada varias veces y requiere mantenimiento preventivo y correctivo
29 | EC05322-1 | 29 | Baño junto a bloque administrativo | Sólo niños | Sí | Lavamanos colectivo | 2 | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;Rehabilitar punto de desagüe;Corregir fugas de agua;Cambio de griferia;
30 | EC05322-1 | 30 | Baño junto a bloque administrativo | Sólo niños | Sí | Lavamanos colectivo | 2 | No | No | [6 empty] | No | No | Rehabilitar punto de agua existente;Limpieza profunda;Rehabilitar punto de desagüe;
31 | EC05322-1 | 31 | Baño junto a bloque administrativo | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Colocar grifería ; | El urinario está colocado junto a lavamanos, en donde interfiere el uso de lavamanos y a la vez de urinario por no tener divisiones de privacidad
32 | EC05322-1 | 33 | Baño junto a bloque administrativo | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Rehabilitar puerta; | Existe humedad en losa y no tiene lámparas
33 | EC05322-1 | 34 | Baño junto a bloque administrativo | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Reemplazar el aparato sanitario;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Cambio de sapos y tapa de tanque;Limpieza profunda;
34 | EC05322-1 | 35 | Baño junto a bloque administrativo | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Cambio de sapos y tapas de tanque;
35 | EC05322-1 | 36 | Baño niñas junto a bloque administrativo | Sólo niñas | Sí | Lavamanos colectivo | 2 | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar punto de desagüe;
36 | EC05322-1 | 37 | Baño niñas junto a bloque administrativo | Sólo niñas | Sí | Dispensador de papel | [9 empty] | No | No | Arreglo de dispensador de papel;
37 | EC05322-1 | 38 | Baño niñas junto a bloque administrativo | Sólo niñas | Sí | Secador de manos | [9 empty] | No | No | Mantenimiento de secador;
38 | EC05322-1 | 39 | Baño niñas junto a bloque administrativo | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | No | Reemplazar el aparato sanitario;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Cambio de sapo, impermeabilizar losa;
39 | EC05322-1 | 40 | Baño niñas junto a bloque administrativo | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Cambio de sapo, impermeabilizar losa;
40 | EC05322-1 | 41 | Baño niñas junto a bloque administrativo | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar punto de desagüe;Impermeabilizar losa;
41 | EC05322-1 | 42 | Baño niñas junto a bloque administrativo | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar punto de desagüe;Impermeabilizar losa;
42 | EC05322-1 | 43 | Baño niñas junto a bloque administrativo | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar punto de desagüe;
43 | EC05322-1 | 44 | Patio entrada principal | Todos en la escuela | No | Lavamanos colectivo | 7 | No | No | [6 empty] | No | No | Rehabilitar punto de agua existente;Conexión de bomba para dotación de agua; | Este lavamanos no tiene agua puetso que una posible solución sería realizar la conexión a bombas existentes
44 | EC05322-1 | 45 | Baño mujeres diagonal patio principal | Sólo niñas | Sí | Lavamanos colectivo | 2 | No | No | [6 empty] | No | No | Rehabilitar punto de agua existente;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar punto de desagüe;Reemplazo de grifería ;
45 | EC05322-1 | 45 | Baño mujeres diagonal patio principal | Sólo niñas | No | Lavamanos colectivo | 2 | Sí | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar punto de desagüe;Cambio de grifería y baldosa ;
46 | EC05322-1 | 46 | Baño mujeres diagonal patio principal | Sólo niñas | No | Lavamanos colectivo | 2 | Sí | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Cambio de grifería;
47 | EC05322-1 | 47 | Baño mujeres diagonal patio principal | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | No limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
48 | EC05322-1 | 48 | Baño mujeres diagonal patio principal | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | No limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Cambiar de repuestos internos de inodoro;
49 | EC05322-1 | 49 | Baño mujeres diagonal patio principal | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | No limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Corregir fugas de agua;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar punto de desagüe;Cambiar sistema de bomba interno de inodoro;
50 | EC05322-1 | 50 | Baño mujeres diagonal patio principal | Sólo niñas | No | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar punto de desagüe;Cambiar sistema de bombeo interno, grifería. tapas y asiento;
51 | EC05322-1 | 51 | Baño mujeres diagonal patio principal | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | No limpio | No | No | No | No | Reemplazar el aparato sanitario;Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar punto de desagüe;Cambio de llaves por fugas de agua; | Este inodoro no es funcional puesto que faltan varias partes del aparato sanitario
52 | EC05322-1 | 52 | Baño mujeres diagonal patio principal | Sólo niñas | No | Dispensador de toallas sanitarias | [9 empty] | No | No | No requiere rehabilitación; | Requiere que se ingrese toallas sanitarias de manera continua
53 | EC05322-1 | 53 | Baño mujeres diagonal patio principal | Sólo niñas | No | Dispensador de papel higiénico | [9 empty] | No | No | No requiere rehabilitación; | Requiere que se coloque papel higiénico permanentemente
54 | EC05322-1 | 54 | Baño hombres diagonal patio principal | Sólo niños | No | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Corregir fugas de agua;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Cambio de grifería y modulares de separación ;
55 | EC05322-1 | 55 | Baño hombres diagonal patio principal | Sólo niños | No | Urinario | [9 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Cambio de grifería y modulares de separación;
56 | EC05322-1 | 56 | Baño hombres diagonal patio principal | Sólo niños | No | Urinario | [9 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Cambio de modulares de separación;
57 | EC05322-1 | 57 | Baño hombres diagonal patio principal | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | No limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta; | El inodoro no tiene tapa de tanque ni asiento por lo que lo hace no funcional
58 | EC05322-1 | 58 | Baño hombres diagonal patio principal | Sólo niños | No | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Cambio de bomba de tanque de inodoro; | El inodoro no dispone de tapa y asiento por lo que no es funcional
59 | EC05322-1 | 59 | Baño hombres diagonal patio principal | Sólo niños | No | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | No limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta; | El inodoro no tiene tapas y asientos por lo que no es funcional
60 | EC05322-1 | 60 | Baño hombres diagonal patio principal | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
61 | EC05322-1 | 61 | Baño hombres diagonal patio principal | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
62 | EC05322-1 | 62 | Baño hombres diagonal patio principal | Sólo niños | Sí | Lavamanos colectivo | 2 | Sí | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Limpieza profunda;Cambio de grifería, pintura y baldosa;
63 | EC05322-1 | 63 | Baño hombres diagonal patio principal | Sólo niños | No | Lavamanos colectivo | 2 | Sí | No | [6 empty] | No | No | Nuevo punto de agua;Rehabilitar punto de agua existente;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");
64 | EC05322-1 | 64 | Baño mujeres instituto | Sólo niñas | Sí | Lavamanos colectivo | 3 | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;
65 | EC05322-1 | 65 | Baño mujeres instituto | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Colocación de manija de descarga;
66 | EC05322-1 | 66 | Baño mujeres instituto | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | Sí | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Colocar tapa de tanque;
67 | EC05322-1 | 67 | Baño mujeres instituto | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Colocar manija de descarga;
68 | EC05322-1 | 68 | Baño Hombres instituto | Sólo niños | Sí | Lavamanos colectivo | 3 | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;
69 | EC05322-1 | 69 | Baño hombres instituto | Sólo niños | Sí | Lavamanos colectivo | 3 | No | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Cambiar griferia;Corregir fugas de agua;
70 | EC05322-1 | 70 | Baño hombres instituto | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Rehabilitar punto de agua existente;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Colocación de tubo de agua y separaciones;
71 | EC05322-1 | 71 | Baño hombres instituto | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Colocar tubos de agua y separaciones;
72 | EC05322-1 | 72 | Baño hombres instituto | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;
73 | EC05322-1 | 73 | Baño hombres instituto | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;
74 | EC05322-1 | 74 | Baño hombres instituto | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Colocar focos;
75 | EC05322-1 | 77 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Colocación de divisiones;
76 | EC05322-1 | 76 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Rehabilitar punto de agua existente;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");
77 | EC05322-1 | 77 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;
78 | EC05322-1 | 78 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Colocar tapa y asiento;
79 | EC05322-1 | 79 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Colocar tapa y asiento;
80 | EC05322-1 | 80 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Colocar asiento;
81 | EC05322-1 | 81 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | Sí | No | Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;
82 | EC05322-1 | 82 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | Sí | No | Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Cambio de orientación de inodoro ;
83 | EC05322-1 | 81 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Cambio de tubos de agua;
84 | EC05322-1 | 83 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Reemplazar el aparato sanitario;Rehabilitar punto de agua existente;Colocar separaciones;
85 | EC05322-1 | 84 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Reemplazar el aparato sanitario;Rehabilitar punto de agua existente;Rehabilitar punto de desagüe;Colocar divisiones;
86 | EC05322-1 | 85 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;
87 | EC05322-1 | 86 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Reemplazar el aparato sanitario;Rehabilitar punto de agua existente;Rehabilitar punto de desagüe;Colocar divisiones;
88 | EC05322-1 | 88 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | Sí | Sí | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
89 | EC05322-1 | 89 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | Sí | Sí | No | No | Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;
90 | EC05322-1 | 90 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Colocar asientos;
91 | EC05322-1 | 91 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Rehabilitar puerta;
92 | EC05322-1 | 92 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Colocar tapas;
93 | EC05322-1 | 93 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | No | No | Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;
94 | EC05322-1 | 94 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;Corregir fugas de agua;
95 | EC05322-1 | 95 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
96 | EC05322-1 | 96 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
97 | EC05322-1 | 97 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | No limpio | No | No | No | No | Reemplazar el aparato sanitario;Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;IMPERMEABILIZAR LOSA;
98 | EC05322-1 | 98 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Impermeabilizar losa;
99 | EC05322-1 | 99 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | No | Inodoro |  |  |  |  | No | Malo | No limpio | No | No | No | No | Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Rehabilitar puerta;Colocar asiento. Impermeabilizar losa;
100 | EC05322-1 | 100 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | No | Dispensador de papel | [9 empty] | No | No | Colocación permanente de papel;
101 | EC05322-1 | 101 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | No limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Pintura y tratamiento en losa;
102 | EC05322-1 | 102 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | No limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;
103 | EC05322-1 | 103 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | No limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Colocar asientos. impermeabilizar losa;
104 | EC05322-1 | 104 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | No limpio | No | No | No | No | Rehabilitar punto de agua existente;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
105 | EC05322-1 | 105 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Cambio de grifería;
106 | EC05322-1 | 107 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Sólo niñas | Sí | Lavamanos individual |  | Sí | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Cambio de grifería;
107 | EC05322-1 | 108 | Baterías sanitarias sección básica 2 | Niñas y niños (común) | Sí | Lavamanos colectivo | 4 | No | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Cambio de grifos;
108 | EC05322-1 | 109 | Baño prefabricado niñas | Sólo niñas | Sí | Lavamanos colectivo | 3 | No | No | [6 empty] | No | Sí | Limpieza profunda;
109 | EC05322-1 | 110 | Baño prefabricado niñas | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Algo limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
110 | EC05322-1 | 111 | Baño prefabricado niñas | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
111 | EC05322-1 | 112 | Baño prefabricado niñas | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
112 | EC05322-1 | 113 | Baño prefabricado niñas | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;
113 | EC05322-1 | 114 | Baño prefabricado niñas | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
114 | EC05322-1 | 115 | Baño prefabricado niñas | Sólo niños | Sí | Lavamanos colectivo | 3 | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;
115 | EC05322-1 | 116 | Baño prefabricado niñas | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;
116 | EC05322-1 | 116 | Baño prefabricado niñas | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;
117 | EC05322-1 | 117 | Baño prefabricado niñas | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;
118 | EC05322-1 | 118 | Baño prefabricado niñas | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Colocación de divisiones;
119 | EC05322-1 | 119 | Baño prefabricado niños | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;
120 | EC05322-1 | 120 | Baño prefabricado niños | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
121 | EC05322-1 | 121 | Baño prefabricado niños | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | No | Limpieza profunda;
122 | EC05322-1 | 122 | Baterías sanitarias sección inicial 1 | Niñas y niños (común) | Sí | Lavamanos colectivo | 4 | No | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Cambio de baldosa y pintura;
123 | EC05322-1 | 126 | Baterías sanitarias sección inicial 1 | Sólo niños | Sí | Urinario continuo de piso o canal |  |  |  | 2,34 | [5 empty] | No | Sí | Limpieza profunda;Corregir fugas de agua;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
124 | EC05322-1 | 127 | Baterías sanitarias sección inicial 1 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Rehabilitar puerta;
125 | EC05322-1 | 128 | Baterías sanitarias sección inicial 1 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Rehabilitar puerta;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Colocar tapa de baño;
126 | EC05322-1 | 128 | Baterías sanitarias sección inicial 1 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | No limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Nueva puerta;Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Colocar tapas, cambiar baldosas;
127 | EC05322-1 | 129 | Baterías sanitarias sección inicial 1 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Colocar asiento de baño y cambio de baldosa;
128 | EC05322-1 | 130 | Baterías sanitarias sección inicial 1 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;
129 | EC05322-1 | 131 | Baterías sanitarias sección inicial 1 | Sólo niñas | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;
130 | EC05322-1 | 132 | Baterías sanitarias sección inicial 1 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Rehabilitar puerta;Colocar asiento y cambio de baldosa;
131 | EC05322-1 | 132 | Baterías sanitarias sección inicial 1 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Rehabilitar puerta;
132 | EC05322-1 | 133 | Baterías sanitarias sección inicial 1 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | Sí | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;
133 | EC05322-1 | 134 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Niñas y niños (común) | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Cambio de grifos;
134 | EC05322-1 | 135 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Niñas y niños (común) | Sí | Lavamanos colectivo | 3 | No | No | [6 empty] | No | No | Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;
135 | EC05322-1 | 136 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | Sí | Limpieza profunda;
136 | EC05322-1 | 137 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | Sí | Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Colocar divisiones;
137 | EC05322-1 | 138 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | Sí | Reemplazar el aparato sanitario;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Limpieza profunda;Colocar divisiones;
138 | EC05322-1 | 139 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | No limpio | No | No | No | Sí | Reemplazar el aparato sanitario;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
139 | EC05322-1 | 140 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | Sí | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Colocar asiento de inodoro;
140 | EC05322-1 | 141 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | Sí | Reemplazar el aparato sanitario;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
141 | EC05322-1 | 142 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niños | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | Sí | Sí | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;
142 | EC05322-1 | 143 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | Sí | Sí | Reemplazar el aparato sanitario;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");
143 | EC05322-1 | 144 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | Sí | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Colocar tapas y asientos;
144 | EC05322-1 | 145 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | No limpio | No | No | No | Sí | Reemplazar el aparato sanitario;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
145 | EC05322-1 | 146 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | Sí | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Cambiar asiento;
146 | EC05322-1 | 147 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | Sí | Reemplazar el aparato sanitario;Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;
147 | EC05322-1 | 148 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | Sí | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
148 | EC05322-1 | 149 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | Sí | Sí | No | Sí | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Colocar tapa y asiento;
149 | EC05322-1 | 150 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | Sí | Sí | Reemplazar el aparato sanitario;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
150 | EC05322-1 | 149 | Baterías sanitarias sección inicial 2 | Sólo niñas | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | Sí | Sí | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Cambio de grifería;
151 | EC05322-1 | 151 | Baño lateral entrada principal | Niñas y niños (común) | No | Lavamanos colectivo | 6 | No | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Cambiar grifería;
152 | EC05322-1 | 152 | Baño lateral entrada principal | Niñas y niños (común) | No | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Colocar asiento;
153 | EC05322-1 | 153 | Baño lateral entrada principal | Niñas y niños (común) | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Limpieza profunda;Colocar baldosa y asientos;
154 | EC05322-1 | 154 | Baño lateral entrada principal | Niñas y niños (común) | No | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
155 | EC05322-1 | 155 | Baño lateral entrada principal | Niñas y niños (común) | No | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");
156 | EC05322-1 | 156 | Baño lateral entrada principal | Niñas y niños (común) | No | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Corregir fugas de agua;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Colocar asiento;
157 | EC05322-1 | 157 | Baño lateral entrada principal | Niñas y niños (común) | No | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Colocar asiento;
158 | EC05322-1 | 158 | Baño lateral entrada principal | Niñas y niños (común) | No | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Colocar asiento, cambio de ceramica;
159 | EC05322-1 | 160 | Baño lateral entrada principal | Niñas y niños (común) | No | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Colocar tapa, asiento y cambio de baldosa;
160 | EC05322-1 | 161 | Baño lateral entrada principal | Niñas y niños (común) | No | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Cambio de tapa y asiento;