## Registro aparatos sanitarios
ID | Nombre | # ID de la encuesta | # ID del aparato (marcarlo con este número en el sitio) | Ubicación (p.ej. Baño de niñas planta baja) | Usuarios | ¿Dispone de agua? | Tipo de aparato | Número de tomas de agua en lavamanos colectivo | ¿Dispone de jabón? | ¿Dispone de solución de secado de manos? | Longitud de urinario de canal (en metros) | ¿Es privado, es decir, cuenta con puertas que pueden cerrarse desde dentro y no hay agujeros importantes en la estructura? (solo inodoro o letrina) | Estado de funcionamiento (solo inodoro o letrina) | Limpieza (solo inodoro o letrina) | ¿Dispone de papel higiénico (u otro material para la limpieza anal culturalmente adecuado)? | ¿Dispone de iluminación en buen estado? (solo inodoro o letrina) | ¿Es accesible para los niños y niñas con discapacidades? | ¿Es accesible para los niños y niñas más pequeños? | Propuesta de rehabilitación (seleccionar todas las opciones pertinentes y detallar en "Otras" si es necesario) | Observaciones (opcional)
1 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 1 | Entrada acometida | Todos en la escuela | Sí | Medidor de agua | [9 empty] | No | No | Corregir fugas de agua;Rehabilitar punto de agua existente;Cambio de manguera y tubería; | Las mangueras de conexión están rotas desde el origen de la acometida
2 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 2 | Baños aula inicial 1 | Niñas y niños (común) | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Limpio | Sí | Sí | No | Sí | Mantenimiento de asiento de inodoro;
3 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 3 | Baños aula inicial 1 | Niñas y niños (común) | Sí | Lavamanos colectivo | 2 | Sí | No | [6 empty] | No | Sí | Limpieza profunda;
4 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 4 | Baños aula inicial 1 | Niñas y niños (común) | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | Sí | Sí | No | Sí | No requiere rehabilitación;
5 | Veronica Arellano | EC05322-3 | 5 | Baños aula inicial 1 | Niñas y niños (común) | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Limpio | Sí | Sí | No | Sí | Mantenimiento de asiento de inodoro;
6 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 6 | Baños aula inicial 1 | Niñas y niños (común) | Sí | Urinario | [9 empty] | No | Sí | Limpieza profunda;Mantenimiento de asiento ;
7 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 7 | Exterior aulas educación inicial | Todos en la escuela | Sí | Bajantes de aguas lluvias | [9 empty] | No | No | Cambio de canales y bajantes ;
8 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 8 | Baños aula inicial 2 | Niñas y niños (común) | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | Sí | Sí | No | Sí | Limpieza profunda;Mantenimiento de paneles divisorios; | Los paneles se encuentran con óxido
9 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 9 | Baños aula inicial 2 | Niñas y niños (común) | Sí | Lavamanos colectivo | 2 | Sí | No | [6 empty] | No | Sí | No requiere rehabilitación;
10 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 10 | Baños aula inicial 2 | Niñas y niños (común) | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | Sí | Mantenimiento de paneles divisorios; | Los paneles se encuentran con óxido
11 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 11 | Baños aula inicial 2 | Niñas y niños (común) | Sí | Dispensador de papel | [9 empty] | No | Sí | Mantenimiento de dispensador ;
12 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 12 | Baños aula inicial 2 | Niñas y niños (común) | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | Sí | Mantenimiento de paneles de división; | Los paneles se encuentran con óxido
13 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 13 | Baños aula inicial 2 | Niñas y niños (común) | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | Sí | No | Sí | Limpieza profunda;Mantenimiento de paneles de división ;
14 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 14 | Exterior aulas de educación inicial | Todos en la escuela | Sí | Cajas de revisión | [9 empty] | No | No | Cambio de tapas de cajas de revisión ; | Las cajas de revisión de descargas de aguas lluvias son de madera y se encuentran en mal estado
15 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 15 | Baños educación básica | Niñas y niños (común) | Sí | Lavamanos colectivo | 5 | No | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Cambio de grifería, pintura y baldosa;Rehabilitar punto de desagüe;
16 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 16 | Baños educación básica | Niñas y niños (común) | Sí | Exterior de baños | [9 empty] | No | No | Impermeabilizar losa, cambio de interruptores y mantenimiento de cableado eléctrico; | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad
17 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 17 | Baños niñas educación básica | Sólo niñas | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Corregir fugas de agua;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar punto de desagüe; | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad. Los puntos de luzno tiene focos ni lámparas
18 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 18 | Baños niñas educación básica | Sólo niñas | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Rehabilitar punto de agua existente;Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar punto de desagüe;
19 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 19 | Baños niñas educación básica | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Corregir fugas de agua;Rehabilitar puerta;
20 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 20 | Baños niñas educación básica | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar puerta;Colocación de asiento ;
21 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 21 | Baños niñas educación básica | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Malo | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar punto de desagüe;
22 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 22 | Baños niños educación básica | Sólo niños | Sí | Urinario continuo de piso o canal |  |  |  | 2.50 | [5 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Nuevo punto de desagüe;Cambio de baldosa, cambio de llaves de agua y tubería ;
23 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 23 | Baños niños educación básica | Sólo niños | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Nuevo punto de desagüe;Cambio de grifería, baldosa y pintura;
24 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 24 | Baños niños educación básica | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Colocación de asientos ;
25 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 25 | Baños niños educación básica | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Colocación de asiento, pintura ;
26 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 26 | Baños niños educación básica | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Impermeabilizar losas y cambio de interruptores;
27 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 27 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Lavamanos colectivo | 3 | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;
28 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 28 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Colocación de lámparas; | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad
29 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 29 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | Sí | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras"); | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad
30 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 30 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras"); | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad
31 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 31 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras"); | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad
32 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 32 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras"); | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad
33 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 33 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Lavamanos colectivo | 3 | No | No | [6 empty] | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras"); | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad
34 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 34 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda; | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad
35 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 35 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras"); | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad
36 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 35 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras"); | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad
37 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 36 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Urinario | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras"); | Se observa fisuras en losa y muestras de humedad
38 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 37 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");
39 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 38 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");
40 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 39 | Baño niños bachillerato | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");
41 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 40 | Bloque bachillerato | Todos en la escuela | Si | Caja de revisión aguas lluvias | [9 empty] | No | No | Limpieza profunda;Colocación de tapas y limpieza de canales ;
42 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 41 | Baño niñas bachillerato | Sólo niñas | Sí | Lavamanos colectivo | 4 | No | No | [6 empty] | No | No | Cambiar repuestos (especificar cuáles en "Otras");Limpieza profunda;Rehabilitar punto de desagüe;Cambio de griferia ;
43 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 42 | Baño niñas bachillerato | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Algo limpio | No | No | No | No | Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Limpieza de baldosa, pintura, i8mpermebilización;
44 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 43 | Baño niñas bachillerato | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
45 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 44 | Baño niñas bachillerato | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
46 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 45 | Baño niñas bachillerato | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Regular | Limpio | No | No | No | No | Corregir fugas de agua;Limpieza profunda;Rehabilitar punto de desagüe;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");
47 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 46 | Baño niñas bachillerato | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;Cambio de baldosa, pintura e impermeabilizar losa;
48 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 47 | Baño niñas bachillerato | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
49 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 48 | Baño niñas bachillerato | Sólo niños | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Algo limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
50 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 49 | Baño niñas bachillerato | Sólo niñas | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | No | No | No | No | Limpieza profunda;Mejorar iluminación (detallar cómo en "Otras");Rehabilitar puerta;
51 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 50 | Baño profesoras | Sólo profesoras y personal femenino | Sí | Lavamanos individual |  | No | No | [6 empty] | No | No | No requiere rehabilitación;
52 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 51 | Baño profesoras | Sólo profesoras y personal femenino | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | Sí | Sí | No | No | No requiere rehabilitación;
53 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 52 | Baño rectorado y vicerrectorado | Profesoras, profesores y personal de ambos géneros | Sí | Inodoro |  |  |  |  | Sí | Bueno | Limpio | Sí | Sí | No | No | No requiere rehabilitación;
54 | Veronica Arellano | EC05322-2 | 53 | Baño secretaría | Profesoras, profesores y personal de ambos géneros | Sí | Inodoro |  |  |  |  | No | Regular | Algo limpio | No | Sí | No | No | Nueva puerta;