## Presupuesto Cerramiento
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA
Proyecto: Mejoramiento de Infraestructura en Escuela Octavio Gerardo Icaza de la Comunidad Pijullo
Código: ECU100283
Provincia: Los Rios
Cantón: Urdaneta
Parroquia: Ricaurte
Responsable: Lider Cedeño, Arq.
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
ÍTEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| A | CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO |  |  |  | 0 | 0
| A-A | PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA - CIMENTACION
1 | A-A-01 | Limpieza Manual del terreno | ml | 220 |  | 0
2 |  | Replanteo y Nivelación manual | ml | 67 |  | 0
3 | A-A-03 | Excavación manual en cimientos y plintos | m3 | 19.3 |  | 0
4 | A-A-04 | Hormigon Ciclopeo 60% H.S.Y 40% Piedra F´C=210 KG/CM2 | m3 | 4.8 |  | 0
4 | A-A-05 | Relleno hidrocompactado con material de mejoramiento | m3 | 4 |  | 0
5 | A-A-06 | Relleno con Piedra bola bajo cimientos | m3 | 4.8 |  | 0
6 |  | H.S. f´c= 180 kg/cm² para Replantillo , Equipo concretera 1 Saco | m3 | 0.8 |  | 0
7 |  | H.S. f´c= 210 kg/cm² simple en plintos (Incluye Encofrado) | m3 | 4 |  | 0
8 |  | H.S. f´c= 210 kg/cm² en cadenas (Incluye Encofrado) | m3 | 4.18 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-B | ESTRUCTURA
9 | A-B-03 | Acero de refuerzo fy= 4,200 kg/cm² 8-12 mm con Alambra Galv N18 | kg | 1240 |  | 0
10 | A-B-04 | H.S. f´c= 210 kg/cm² para columnas (Incluye Encofrado) | m3 | 4.62 |  | 0
11 | A-B-06 | H.S. f´c= 210 kg/cm² en vigas (no Incluye Encofrado) | m3 | 5.45 |  | 0
12 | A-B-12 | Acero de refuerzo fy= 4,200 kg/cm² - (cimientos) | kg | 1115.6 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-D | MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS
13 | A-D-01 | Mampostería de ladrillo maleta | m2 | 415 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | Subtotal costos directos |  |  | 0
|  |  | Utilidad (20% costos directos) |  |  | 0
|  |  | Imprevistos (3% costos directos) |  |  | 0
|  |  | Costos indirectos (5% costos directos) |  |  | 0
|  |  | Subtotal costos directos e indirectos |  |  | 0
|  |  | IVA 12% |  |  | 0
|  |  | Total |  |  | 0

## Presupuesto Referencial Aula
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA
Proyecto: Mejoramiento de Infraestructura en Escuela Octavio Gerardo Icaza de la Comunidad Pijullo
Código: ECU100283
Provincia: Los Rios
Cantón: Urdaneta
Parroquia: Ricaurte
Responsable: Lider Cedeño, Arq.
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
ÍTEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| A | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR |  |  |  | 0 | 0
| A-A | PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA - CIMENTACION
1 | A-A-01 | Limpieza Manual del terreno | m2 | 230 |  | 0
2 |  | Replanteo y Nivelación manual | m2 | 230 |  | 0
3 | A-A-03 | Excavación manual en cimientos y plintos | m3 | 23.85 |  | 0
4 | A-A-04 | Hormigon Ciclopeo 60% H.S.Y 40% Piedra F´C=210 KG/CM2 | m3 | 5.04 |  | 0
5 | A-A-05 | Relleno hidrocompactado con material de mejoramiento | m3 | 2.15 |  | 0
6 | A-A-06 | Relleno con Piedra bola bajo cimientos | m3 | 2.6 |  | 0
7 |  | H.S. f´c= 180 kg/cm² para Replantillo , Equipo concretera 1 Saco | m3 | 0.45 |  | 0
8 |  | H.S. f´c= 210 kg/cm² simple en plintos (Incluye Encofrado) | m3 | 3.21 |  | 0
9 |  | H.S. f´c= 210 kg/cm² en cadenas (Incluye Encofrado) | m3 | 2.59 |  | 0
10 |  | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 11.45 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-B | ESTRUCTURA
11 | A-B-03 | Acero de refuerzo fy= 4,200 kg/cm² 8-12-14mm con Alambra Galv N18 | kg | 1690.5 |  | 0
12 | A-B-04 | H.S. f´c= 210 kg/cm² para columnas (Incluye Encofrado) | m3 | 5.13 |  | 0
13 | A-B-06 | H.S. f´c= 210 kg/cm² en vigas (no Incluye Encofrado) | m3 | 6.92 |  | 0
14 | A-B-12 | Acero de refuerzo fy= 4,200 kg/cm² - (cimientos) | kg | 1519.369 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-C | ESTRUCTURA DE CUBIERTA
15 | A-C-01 | Estructuras metalicas ASTM A 36 ( Provision y montaje) | kg | 260.55 |  | 0
16 | A-C-02 | Correa Metalica 100x50x15x3mm; incluye pintura anticorrosiva | ml | 73.08 |  | 0
17 | A-C-04 | Cumbrero de techo | ml | 13 |  | 0
18 |  | Placa base A36 - incluye anclaje con pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca | kg | 17.11 |  | 0
19 |  | Cubierta metalica | m2 | 95.76 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
CONTRA PISO - PISO
20 |  | H.S. f´c= 210 kg/cm² E=10cm, incluye malla electrosoldada R-283 5.5MM 10x10 | m2 | 75 |  | 0
21 |  | Alisado de piso de hormigon, con junta fria (1/3 de espesor), con endurecedor de cuarzo para piso | ml | 75 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-D | MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS
22 | A-D-01 | Mampostería de bloque de hormigón de 15 cm, mortero 1:3 | m2 | 61.5 |  | 0
23 | A-D-03 | Enlucido Vertical interior, paleteado fino | m2 | 60.5 |  | 0
24 |  | Enlucido Vertical liso exterior | m2 | 62.5 |  | 0
25 | A-D-04 | Enlucido en filos y franjas | ml | 27.6175 |  | 0
26 |  | Empastado Interior | m2 | 60.5 |  | 0
27 | A-D-04 | Empastado Exterior | m2 | 62.5 |  | 0
28 |  | Pintura de caucho interior, latex vinilo acrilico | m2 | 60.5 |  | 0
29 | A-D-05 | Pintura de caucho exterior, latex vinilo acrilico | m2 | 62.5 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-E | CARPINTERIA METALICA
30 | A-E-01 | Puerta de tool | m2 | 2.1 |  | 0
31 | A-F-03 | Cerradura de seguridad de 70 mm con placa | u | 1 |  | 0
32 | A-F-04 | Rejas en ventanas varilla cuadrada de 1/2" | m2 | 26.05 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-I | INSTALACIONES ELECTRICAS
33 | A-I-01 | Punto de Iluminación conductor N° 12, con aplique | pto | 5 |  | 0
34 | A-I-02 | Provision e instalacion de luminaria led tipo rejilla 2x18W, 4500ºK, T8 | u | 2 |  | 0
35 | A-I-03 | Punto de interruptor doble (aplique) | pto | 1 |  | 0
36 | A-I-06 | Punto de tomacorriente doble 110 v tubo conduit emt 1/2", 1fx12+1nx12+1txx14 AWG | pto | 4 |  | 0
37 | A-I-06 | Centro de carga bifasico 4 espcios | u | 1 |  | 0
38 |  | Breaker 1 polo 16 amp | u | 2 |  | 0
39 |  | Breaker enchufable 1p 20 amp | u | 2 |  | 0
40 |  | Provision e instalacion de aplique de pared, 48W exterior | u | 2 |  | 0
41 |  | Anclaje luminaria con cadena 1 metro | ml | 7 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | Subtotal costos directos |  |  | 0
|  |  | Utilidad (20% costos directos) |  |  | 0
|  |  | Imprevistos (3% costos directos) |  |  | 0
|  |  | Costos indirectos (5% costos directos) |  |  | 0
|  |  | Subtotal costos directos e indirectos |  |  | 0
|  |  | IVA 12% |  |  | 0
|  |  | Total |  |  | 0

## Presupuesto Bateria Sanitaria
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA
Proyecto: Mejoramiento de Infraestructura en Escuela Octavio Gerardo Icaza de la Comunidad Pijullo
Código: ECU100283
Provincia: Los Rios
Cantón: Urdaneta
Parroquia: Ricaurte
Responsable: Lider Cedeño, Arq.
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
ÍTEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
| A | CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA |  |  |  | 0 | 0
| A-A | PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA - CIMENTACION
1 | A-A-03 | Excavación manual en cimientos y plintos | m3 | 6.91 |  | 0
2 | A-A-04 | Hormigon Ciclopeo 60% H.S.Y 40% Piedra F´C=210 KG/CM2 | m3 | 1.72 |  | 0
3 | A-A-05 | Relleno hidrocompactado con material de mejoramiento | m3 | 1.44 |  | 0
4 | A-A-06 | Relleno con Piedra bola bajo cimientos | m3 | 1.72 |  | 0
5 |  | H.S. f´c= 180 kg/cm² para Replantillo , Equipo concretera 1 Saco | m3 | 0.28 |  | 0
6 |  | H.S. f´c= 210 kg/cm² simple en plintos (Incluye Encofrado) | m3 | 1.44 |  | 0
7 |  | H.S. f´c= 210 kg/cm² en cadenas (Incluye Encofrado) | m3 | 1.78 |  | 0
8 |  | Relleno compactado con suelo natural | m3 | 11.45 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-B | ESTRUCTURA
9 | A-B-03 | Acero de refuerzo fy= 4,200 kg/cm² 8-12 mm con Alambra Galv N18 | kg | 405 |  | 0
10 | A-B-04 | H.S. f´c= 210 kg/cm² para columnas (Incluye Encofrado) | m3 | 0.95 |  | 0
11 | A-B-06 | H.S. f´c= 210 kg/cm² en vigas (no Incluye Encofrado) | m3 | 1.78 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-C | ESTRUCTURA DE CUBIERTA
12 | A-C-02 | Correa Metalica 100x50x15x3mm; incluye pintura anticorrosiva | ml | 65.3 |  | 0
13 | A-C-04 | Cumbrero de techo | ml | 10 |  | 0
14 |  | Cubierta metalica | m2 | 55.5 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
CONTRA PISO - PISO
15 |  | H.S. f´c= 210 kg/cm² E=10cm, incluye malla electrosoldada R-283 5.5MM 10x10 | m2 | 54 |  | 0
16 |  | Ceramica de piso, antideslisante | m2 | 46.8 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-D | MAMPOSTERIA Y ENLUCIDOS
17 | A-D-01 | Mampostería de bloque de hormigón de 10 cm, mortero 1:3 | m2 | 105.6 |  | 0
18 | A-D-03 | Enlucido Vertical interior, paleteado fino | m2 | 51.8 |  | 0
19 |  | Enlucido Vertical liso exterior | m2 | 53.8 |  | 0
21 | A-D-04 | Enlucido en filos y franjas | ml | 55 |  | 0
22 |  | Empastado Interior | m2 | 51.8 |  | 0
23 | A-D-04 | Empastado Exterior | m2 | 53.8 |  | 0
24 |  | Pintura de caucho interior, latex vinilo acrilico | m2 | 51.8 |  | 0
25 | A-D-05 | Pintura de caucho exterior, latex vinilo acrilico | m2 | 53.8 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-E | CARPINTERIA METALICA
26 | A-E-01 | Puerta de tool | m2 | 12.45 |  | 0
27 | A-F-03 | Picaporte de seguridad | u | 10 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-I | INSTALACIONES ELECTRICAS
28 | A-I-01 | Punto de Iluminaciónconductor N° 12, con aplique | pto | 10 |  | 0
29 | A-I-02 | Provision e instalacion de luminaria led tipo rejilla 2x18W, 4500ºK, T8 | u | 2 |  | 0
30 | A-I-03 | Punto de interruptor doble (aplique) | pto | 1 |  | 0
31 | A-I-06 | Punto de tomacorriente doble 110 v tubo conduit emt 1/2", 1fx12+1nx12+1txx14 AWG | pto | 2 |  | 0
32 |  | Provision e instalacion de aplique de pared, 48W exterior | u | 2 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
| A-I | INSTALACIONES SANITARIAS
33 | A-I-01 | Punto de agua potable PVC roscable 1/2" | pto | 10 |  | 0
34 | A-I-02 | Punto desagüe PVC de 50 mm | pto | 10 |  | 0
35 | A-I-03 | Tendido de tubería PVC de 50 mm, para descarga AA.SS. | ml | 20 |  | 0
36 | A-I-06 | Tendido de tubería de distribución de PVC 1/2" (420 PSI) y Accesorios para AA.PP. | ml | 35 |  | 0
37 | A-I-06 | Tendido de tubería PVC de 110 mm, para descarga AA.SS. | ml | 25 |  | 0
38 |  | Suministro e instalacion de Inodoro para niños tipo kinder | u | 1 |  | 0
39 |  | Suministro e instalacion de Inodoro tanque bajo | u | 5 |  | 0
40 |  | Suministro e instalacion de Lavamanos tipo oval sobrepuestos | u | 5 |  | 0
41 |  | Suministro e instalcion de urinarios (incluye valvula temporizadora) | u | 2 |  | 0
42 |  | Suministro e instalacion ducha | u | 1 |  | 0
43 |  | Pasamanos en rampas para personas con movilidad reducida | ml | 4 |  | 0
44 |  | Cajas de revisión de ladrillo burrito | u | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
|  |  | Subtotal costos directos |  |  | 0
|  |  | Utilidad (20% costos directos) |  |  | 0
|  |  | Imprevistos (3% costos directos) |  |  | 0
|  |  | Costos indirectos (5% costos directos) |  |  | 0
|  |  | Subtotal costos directos e indirectos |  |  | 0
|  |  | IVA 12% |  |  | 0
|  |  | Total |  |  | 0